## Indata och utdata
Beslutsguide för fastighetsägare som är intresserade av solenergi
| Energipriser [exkl. moms] | Vinter | Sommar
| Värmepris (köp) [kr/kWh] | 1 | 0.8
| Värmepris (sälj) [kr/kWh] | 1 | 0.8
| Elpris (köp) [kr/kWh] | 1.2 | 1.2
| Elpris (sälj) [kr/kWh] | 1.2 | 1.2
Energihandelsvilllkor
| Möjlighet att sälja överskottsvärme | Ja
| Möjlighet att sälja överskottsel | Ja
Byggnadens energibehov
| Tappvarmvatten [MWh/år] | 500
| Uppvärmning [MWh/år] | 1400
| Fastighetsel [MWh/år] | 100
Tillgängliga ytor
| Area [m2] | Lutning [°] (Platt tak = 0°, fasad = 90°) | Orientering [°] (Syd = 0°, öst/väst = 90°) |  | Plattakskorrigerad area | Solfångare ger värme | Solceller ger el | Verkningsgrad
1 | 500 | 45 | 90 | 3 | 500 | 154 | 45.045 | 76.95%
2 | 500 | 30 | 45 | 2 | 500 | 188 | 54.99 | 93.95%
3 | 45 | 90 | 0 | 4 | 45 | 13.5 | 3.9487 | 74.91%
4 | 40 | 30 | 10 | 1 | 40 | 15.6622 | 4.5812 | 97.86%
5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 20 | 5.85 | 100%
|  | Solvärme | Solel
| Tillgänglig area [m2] | 1135 | 1135 | Hur mycket ytor finns?
| Tillgänglig energiproduktion [MWh/år] | 391.1622 | 114.4149 | Vad skulle energiproduktionen bli om man fyllde dessa ytor med solceller resp solfångare?
| Önskad energiproduktion [MWh/år] | 391.1622 | 114.4149 | Hur mycket energi är önskvärt att producera?
| Energiutbyte [MWh/år] | 391.1622 | 114.4149 | Hur stor är den minsta produktionen av tillgänglig och önskad?
| Area [m2] | 1135 | 1135 | Hur stor area krävs för att producera det?
| Investeringskostnad [kr] | 6810000 | 2360800 | Vad kostar det?
| Besparing sommar | 202795.9756 | 60000
| Besparing vinter | 96460.5839 | 33059.1485
| Intäkt sommar | 32965.3351 | 43440.275
| Intäkt vinter | 0 | 798.5165
| Besparing (inkl. intäkter) [kr/år] | 332221.8946 | 137297.94
| Lönsamhet, internränta | 1.764% | 3.692%
| Lönsamhet, besparingskostnad [kr/kWh] | 1.2885 | 1.5018
| Lönsamhet, pay-offtid [år] | 25.7835 | 20.2484
(Ytorna prioriteras i ordningen: 5, 4, 2, 1, 3)
Välj
Nej
Ja, men inte bli nettoproducent
Ja
| © Peter Filipsson, CIT Energy Management AB. | [7 empty] | Välj
| Beslutsguiden är framtagen inom Bebo-projektet HES - Hållbara Energisystemlösningar inom Solenergiområdet. | [7 empty] | Nej
Ja
Indata skrivs i grå celler, kostnader och prestanda kan justeras under fliken "Inställningar" och förklaringar finns under fliken "Förklaringar".

## Säsongsvariationer (hidden)
[20 empty] | Produktion |  | Varav används |  |  | Varav säljs
| Tappvarmvattenbehovet | Uppvärmning | Fastighetselbehovet | Byggnadens totala värmebehov |  |  |  | Månadsmedeltemperaturer(Säve) |  |  |  | Solinstrålning |  | Maxsolvärme | Maxsolel |  |  | F-chart: R=0,L=45 |  | El | Värme | El | Värme tvv | Värme upp | El | Värme
Jan | 54.1667 | 226.5823 | 8.3333 | 280.7489 |  | 1.3 | 0.16184 | -0.9 | 17.9 |  |  | 0.021876 |  | 8.557 | 2.5029 |  |  | 0.341 |  | 2.5029 | 8.557 | 2.5029 | 8.557 | 0 | 0 | 0
Feb | 50 | 226.5823 | 8.3333 | 276.5823 |  | 1.2 | 0.16184 | -0.9 | 17.9 |  |  | 0.045997 |  | 17.9923 | 5.2627 |  |  | 0.717 |  | 5.2627 | 17.9923 | 5.2627 | 17.9923 | 0 | 0 | 0
Mars | 54.1667 | 189.8734 | 8.3333 | 244.0401 |  | 1.3 | 0.13562 | 2 | 15 |  |  | 0.07865 |  | 30.765 | 8.9988 |  |  | 1.226 |  | 8.9988 | 30.765 | 8.3333 | 30.765 | 0 | 0.66543 | 0
April | 45.8333 | 139.2405 | 8.3333 | 185.0738 |  | 1.1 | 0.099458 | 6 | 11 |  |  | 0.10951 |  | 42.8351 | 12.5293 |  |  | 1.707 |  | 12.5293 | 42.8351 | 8.3333 | 42.8351 | 0 | 4.1959 | 0
Maj | 37.5 | 68.3544 | 8.3333 | 105.8544 |  | 0.9 | 0.048825 | 11.6 | 5.4 |  |  | 0.13863 |  | 54.2277 | 15.8616 |  |  | 2.161 |  | 15.8616 | 54.2277 | 8.3333 | 37.5 | 16.7277 | 7.5283 | 0
Juni | 33.3333 | 18.9873 | 8.3333 | 52.3207 |  | 0.8 | 0.013562 | 15.5 | 1.5 |  |  | 0.14684 |  | 57.4397 | 16.8011 |  |  | 2.289 |  | 16.8011 | 57.4397 | 8.3333 | 33.3333 | 18.9873 | 8.4678 | 5.119
Juli | 25 | 5.0633 | 8.3333 | 30.0633 |  | 0.6 | 0.0036166 | 16.6 | 0.4 |  |  | 0.14274 |  | 55.8337 | 16.3314 |  |  | 2.225 |  | 16.3314 | 55.8337 | 8.3333 | 25 | 5.0633 | 7.998 | 25.7704
Aug | 29.1667 | 10.1266 | 8.3333 | 39.2932 |  | 0.7 | 0.0072333 | 16.2 | 0.8 |  |  | 0.12683 |  | 49.6105 | 14.5111 |  |  | 1.977 |  | 14.5111 | 49.6105 | 8.3333 | 29.1667 | 10.1266 | 6.1777 | 10.3172
Sep | 33.3333 | 53.1646 | 8.3333 | 86.4979 |  | 0.8 | 0.037975 | 12.8 | 4.2 |  |  | 0.08885 |  | 34.7549 | 10.1658 |  |  | 1.385 |  | 10.1658 | 34.7549 | 8.3333 | 33.3333 | 1.4216 | 1.8325 | 0
Okt | 41.6667 | 100 | 8.3333 | 141.6667 |  | 1 | 0.071429 | 9.1 | 7.9 |  |  | 0.054593 |  | 21.3548 | 6.2463 |  |  | 0.851 |  | 6.2463 | 21.3548 | 6.2463 | 21.3548 | 0 | 0 | 0
Nov | 45.8333 | 159.4937 | 8.3333 | 205.327 |  | 1.1 | 0.11392 | 4.4 | 12.6 |  |  | 0.028355 |  | 11.0915 | 3.2443 |  |  | 0.442 |  | 3.2443 | 11.0915 | 3.2443 | 11.0915 | 0 | 0 | 0
Dec | 50 | 202.5316 | 8.3333 | 252.5316 |  | 1.2 | 0.14467 | 1 | 16 |  |  | 0.017129 |  | 6.7 | 1.9598 |  |  | 0.267 |  | 1.9598 | 6.7 | 1.9598 | 6.7 | 0 | 0 | 0
15.588
0.14684
Dummies (värme)
0.14897
[11 empty] | 0.5675 |  | 0.31324 |  |  | V:a kolumnen dimensionerar solfångarna
[13 empty] | 0.53561 |  |  | H:a kolumnen beräknar täckningsgraden | [7 empty] | Total såld el
[13 empty] | 0.74574 |  |  |  | 3.8123 |  | 0.091955 |  |  |  |  | 36.8657
[13 empty] | 0.94408 |  |  |  | 1.6736 |  | 0.19335 |  |  |  |  | Total köpt el
[13 empty] | 1 |  |  |  | 1.0604 |  | 0.33061 |  |  |  |  | 22.4507
[10 empty] | 4.2035 |  |  | 0.97204 |  |  |  | 0.64441 |  | 0.46031 |  |  |  |  | Netto köpt
[13 empty] | 0.8637 |  |  |  | 0.41647 |  | 0.58274 |  |  |  |  | -14.315
[13 empty] | 0.60507 |  |  |  | 0.3495 |  | 0.61726
[13 empty] | 0.37178 |  |  |  | 0.26966 |  | 0.6
[13 empty] | 0.1931 |  |  |  | 0.35407 |  | 0.53312
[13 empty] | 0.11664 |  |  |  | 0.57762 |  | 0.37348
[17 empty] | 1.1751 |  | 0.22948
[17 empty] | 2.4887 |  | 0.11919
[17 empty] | 4.4944 |  | 0.072
[17 empty] | 0.26966 |  | 0.35029

## Ekonomi (hidden)
Kalkylränta | 4%
Annuitetsfaktor | 0.064012
Real årlig elprisförändring | 2%
Real årlig värmeprisförändring | 2%
Nettoproducentskostnad | 3000 | kr/år

## Komponentparametrar (hidden)
Solfångare |  | Solcellsmoduler
Pris [kr/m2] | 6000 | Pris [kr/W] | 16
Energiutbyte [kWh/m2] | 400 | Energiutbyte [kWh/W] | 0.9
|  | Effekt [W/m2] | 130
Livslängd | 25 | Livslängd | 25
Årligt underhåll i förhållande till investeringskostnaden | 1% | Årligt underhåll i förhållande till investeringskostnaden | 0.75%
|  | Pris [kr/m2] | 2080

## Vinklar (hidden)
Orientering
| Lutning | 0 | 45 | 90 |  | 45 | 90
| 0 | 84% | 84% | 84% |  | 84% | 84%
0 | 15 | 94% | 91% | 83% |  | 91% | 83% |  |  | lutning | orientering | Resultat:
15 | 30 | 99% | 94% | 80% |  | 94% | 80% |  | 1 | 45 | 90 | 77%
30 | 45 | 100% | 94% | 77% |  | 94% | 77% |  | 2 | 30 | 45 | 94%
45 | 60 | 96% | 89% | 71% |  | 89% | 71% |  | 3 | 90 | 0 | 75%
60 | 90 | 75% | 70% | 56% |  | 70% | 56% |  | 4 | 30 | 10 | 97.89%
[9 empty] | 5 | 0 | 0 | 100%
[6 empty] | 45 | 90
[5 empty] | 45 | 94% | 77% | 77%
[5 empty] | 60 | 89% | 71% | 71%
Orientering
| Lutning | 0 | 45 | 90 |  | 0 | 45
| 0 | 84% | 84% | 84% |  | 84% | 84%
0 | 15 | 94% | 91% | 83% |  | 94% | 91%
15 | 30 | 99% | 94% | 80% |  | 99% | 94%
30 | 45 | 100% | 94% | 77% |  | 100% | 94%
45 | 60 | 96% | 89% | 71% |  | 96% | 89%
60 | 90 | 75% | 70% | 56% |  | 75% | 70%
[6 empty] | 0 | 45
[5 empty] | 30 | 99% | 94% | 94%
[5 empty] | 45 | 100% | 94% | 94%
Orientering
| Lutning | 0 | 45 | 90 |  | 0 | 45
| 0 | 84% | 84% | 84% |  | 84% | 84%
0 | 15 | 94% | 91% | 83% |  | 94% | 91%
15 | 30 | 99% | 94% | 80% |  | 99% | 94%
30 | 45 | 100% | 94% | 77% |  | 100% | 94%
45 | 60 | 96% | 89% | 71% |  | 96% | 89%
60 | 90 | 75% | 70% | 56% |  | 75% | 70%
[6 empty] | 0 | 45
[5 empty] | 60 | 75% | 70% | 75%
[5 empty] | 90 | 75% | 70% | 75%
Orientering
| Lutning | 0 | 45 | 90 |  | 0 | 45
| 0 | 84% | 84% | 84% |  | 84% | 84%
0 | 15 | 94% | 91% | 83% |  | 94% | 91%
15 | 30 | 99% | 94% | 80% |  | 99% | 94%
30 | 45 | 100% | 94% | 77% |  | 100% | 94%
45 | 60 | 96% | 89% | 71% |  | 96% | 89%
60 | 90 | 75% | 70% | 56% |  | 75% | 70%
[6 empty] | 0 | 45
[5 empty] | 30 | 99% | 94% | 97.89%
[5 empty] | 45 | 100% | 94% | 98.67%
Orientering
| Lutning | 0 | 45 | 90 |  | 0 | 45
| 0 | 84% | 84% | 84% |  | 84% | 84%
0 | 15 | 94% | 91% | 83% |  | 94% | 91%
15 | 30 | 99% | 94% | 80% |  | 99% | 94%
30 | 45 | 100% | 94% | 77% |  | 100% | 94%
45 | 60 | 96% | 89% | 71% |  | 96% | 89%
60 | 90 | 75% | 70% | 56% |  | 75% | 70%
[6 empty] | 0 | 45
[5 empty] | 0 | 84% | 84% | 84%
[5 empty] | 15 | 94% | 91% | 94%

## Ytprioritering (hidden)
[5 empty] | Värme | El | Area
|  | Värme | El | Area | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.85 | 50
| 5 | 20 | 5.85 | 50 | 35.6622 | 10.4312 | 90
| 4 | 35.6622 | 10.4312 | 90 | 223.6622 | 65.4212 | 590
| 2 | 223.6622 | 65.4212 | 590 | 377.6622 | 110.4662 | 1090
| 1 | 377.6622 | 110.4662 | 1090 | 391.1622 | 114.415 | 1135
| 3 | 391.1622 | 114.415 | 1135 | 0
Interpolera mellan dessa för att hitta rätt yta för solceller |  | 110.4662 | 1090
|  | 114.415 | 1135
Interpolera mellan dessa för att hitta rätt yta för solfångare |  | 391.1622 | 1135
|  | 0 | 0

## Inställningar
Ta bort bladets skydd med lösenordet "bebo" för att ändra kostnader och prestanda
Kostnad för att vara nettoelproducent [kr/år]: | 3000
Pris, solceller [kr/W] | 16
Pris, solfångare [kr/m2] | 6000
Specifik effekt, solceller [W/m2] | 130
Energiutbyte, solceller [kWh/W år] | 0.9
Årligt energiutbyte, solfångare [kWh/m2år] | 400

## Förklaringar
Lönsamhetsmåtten
Internränta: Internräntan är investeringens årliga avkastning. Om denna är högre än avkastningskravet så är investeringen lönsam.
Besparingskostnad: Besparingskostnaden visar vad det kostar att spara energin. Om det kostar mer att köpa energin än att spara den så är investeringen lönsam.
Pay-off: Pay-offtiden är ett mått på hur lång tid det tar att spara ihop samma summa som investeringen kostade. Om Pay-offtiden är kortare än livslängden så är investeringen lönsam.
Varför ger olika lönsamhetsmått olika resultat?
Det beror på att olika mått tar hänsyn till olika saker,
Payoffmetoden tar inte hänsyn till att det är mindre värt att få en summa i framtiden än att få samma summa idag. Men den tar heller inte hänsyn till att energipriserna stiger. Energiprisökningen tar heller inte besparingskostnadsmetoden hänsyn till.
Vikigt att veta
- Solinstrålningsparametrar är generella för sverige. På platser med mindre sol kan resultatet därmed vara överskattat.
- Internräntan tar hänsyn till reala energiprisökningar (2 %/år).
- Säsongsvariationer av solinstrålning har antagits för en yta i Göteborg med lutningen 45 grader. Vertikala ytor har mindre säsongsvariationer och horisontella större säsongsvariationer.
- April-september räknas som sommar
- Väljer man att inte sälja överskottsvärme så används den bara till tappvarmvattenuppvärmning
- Årlig underhållskostnad är 1 % av investeringen för solvärme och 0,75 % för solel, livslängden för bägge systemen är 25 år.
- För platta tak används stativ. Detta innebär att solfångar- eller solcellspanelytan blir 50 % mindre än takytan men med verkningsgrad motsvarande 45 graders lutning. Kostnad per solfångar-/solcellspanelsyta är oförändrad.
- Väljer man att bli nettoelproducent tas hänsyn till en årlig avgift för detta.
- Vid beräkning av besparingskostnad har en kalkylränta på 4 % används.
Mindre viktigt att veta
- I de fall det finns mer tillgängliga ytor än vad som behövs så väljer verktyget de ytor som ger mest energiutbyte per kvadratmeter.
- Verktyget optimerar inte med avseende på lönsamhet. Ex. kan man uppnå högre lönsamhet genom att utesluta mindre fördelaktiga ytor och därmed göra en mindre investering med bättre avkastning.
- Säsongsvariationer av tappvarmvatten- och värmebehov antas vara som ett typiskt flerbostads hus. Fastighetelbehovet antas vara konstant.
- För solel- och solvärmeutbyte har samma säsongsvariationer använts. I verkligheten är variationerna något större för solvärme och något mindre för solel.
- Skicka frågor, buggar och synpunkter till peter.filipsson@cit.chalmers.se