## Välkommen!
Välkommen!
Detta är en förenklad investeringskalkyl för bedömning av energieffiktiviseringsåtgärder i flerbostadshus. Lönsamhetskalkylen är avsedd för energiåtgärder i befintliga flerbostadshus, men kalkylen kan även användas vid nyproduktion. Används kalkylen vid nyproduktion bör kalkylhorisonten förlängas alternativt ett restvärde anges.
I tillhörande manual finns en snabbstartsguide samt utförlig förklaring av kalkylens parametrar och teoretiska resonemang.
Just för att kalkylen är förenklad så är den också behäftad med några begränsningar. Särskilt bör användaren vara medveten om att:
- Livslängden på investeringen kan vara mellan 1-60 år. Kalkylens startår är alltid år 1.
- Kalkylen avser effekter före skatt. Det vill säga: skatt och skatterabatter som följer av avskrivningar är inte medtagna i kalkylen. Av samma anledning måste kalkylränta tolkas som en nominell kalkylränta före skatt:
r=r_e E/((E+S) )+r_s S/((E+S) )
där r är kalkylräntan, re ägarnas avkastningskrav, E marknadsvärdet på eget kapital, rs vägda genomsnittliga låneräntan och S är maknadsvärdet på lånat kapital
Önskar man istället att bedöma lönsamheten efter skatteeffekter måste skattebetalningar och ev. skatteffekter (fr t.ex. avskrivningar) tas med i kalkylen, och man behöver använda sig av en kalkylränta efter skatt:
r=r_e E/((E+S) )+r_s S/((E+S) ) (1-T)
där T är den effektiva skattesatsen, och övriga variabler som innan.
- Såsom kalkylen är utformad sker all energibesparing vid grundinvesteringen (Året före startår, eller "år noll"). Det innebär att de tilläggsinvesteringar man kan lägga in i fliken "Indata Energi" avser UH-investeringar som enkom är kapacitetsbevarande och inte medför ytterligare energibesparingar. Dvs. ange inte några energibesparingar på raderna för tilläggsinvesteringar.
Förkalkyl med PRISMO (Energikostnadsberäkningar)
Med den variation av prismodeller som vi ser hos landets energileverantörer idag, är det svårt att säga något generellt om hur stor kostnadsbesparing en viss energieffektiviseringsåtgärd ger.
PRISMO är ett verktyg som kan användas för att beräkna kostnadsbesparingen för energieffektiviseringsåtgärder vid differentierade el- och fjärrvärmepriser. Utdata från PRISMO är anpassat för att fungera som indata i BeBos Lönsamhetskalkyl.
Ladda ner excelverktyget PRISMO, www.bebostad.se/verktyg/prismo/ .
Hantering av osäker indata
Lönsamhetskalkyler innehåller många gissningar som givetvis ska vara kvalificerade
för att minimera risker och osäkerheter. Det finns ett flertal metoder för hantering av risker kopplat till osäker indata i lönsamhetskalkyler, bl.a. känslighetsanalys, break-even-analys, extremvärdesanalys, scenarioanalys och försiktighetsprincipen.
Läs mer om metoderna i slutrapporten från BeBo-förstudien Indata i lönsamhetskalkyler-hantering av risk och osäkerhet och välj en lämplig metod för ditt investeringsprojekt.
Känslighetsanalys-diagrammet som finns i fliken Lönsamhetskalkyl visar vilken/vilka indataparametrar som är känsliga för förändringar i det specifika investeringsprojektet.
Instruktioner och vägledning kring indataparametrarna t.ex. vilket storleksintervall som indataparametrarna vanligtvis brukar ligga inom hittas i fliken Förklaring indataparametrar.

## Indata Energi
Energiindatablad
Input Byggnad
2 | Area (Atemp eller BOA) | 1 | m2
i löpande penningvärde | Investeringsbelopp
i dagens penningvärde
Referensfall ["Base case"]
|  |  |  | Förändring värmeenergi | ? | Förändring värmeeffekt | ? | Förändring elenergi | ? | Förändring eleffekt | ? | Förändring vatten | ? | Förändring underhåll | ? | Total förändring | Grundinvestering och reinvesteringar | ? | Tidpunkt
| Åtgärder |  |  | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/m2, år | kr | kr/m2, år | År
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Summa: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
till lönsamhetskalkyl
Investeringsprojekt
|  |  |  | Förändring värmeenergi | ? | Förändring värmeeffekt | ? | Förändring elenergi | ? | Förändring eleffekt | ? | Förändring vatten | ? | Förändring underhåll | ? | Total förändring | Grundinvestering och reinvesteringar | ? | Tidpunkt
| Åtgärder |  |  | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/år | kr/m2, år | kr/m2, år | kr | kr/m2, år | År
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
| Summa: |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
till lönsamhetskalkyl
B18 är både indatafält och förs över till lönsamhetskalkyl
Nedan är endast en hjälpruta och ska ej vara med i webbversion
1
Diff (Huvudprojekt-Basecase)
| Förändring värmeenergi, kr/m2,år |  |  | 0
| Förändring värmeeffekt, kr/m2,år |  |  | 0
| Förändring elenergi, kr/m2,år |  |  | 0
| Förändring eleffekt, kr/m2,år |  |  | 0
| Förändring vatten, kr/m2,år |  |  | 0
| Förändring underhåll, kr/m2,år |  |  | 0
| Grundinvestering och reinvesteringar kr |  |  | 0
| Skillnad mot referensfall |  |  | #DIV/0!
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| Totala investeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on C5: Ange arean som Atemp eller BOA. Resultatet redovisas som total siffra, inte per Atemp eller BOA. Det går därför bra att ange ett fiktivt tal för arean om denna siffra inte finns tillgänglig.
Note on C6: I rullistan kan man välja om man vill ange investeringsbelopp i dagens eller löpande penningvärde. Väljer man att ange belopp i dagens penningvärde kommer dessa att räknas upp med angiven inflationstakt.
Note on C9: Med referensfall eller "base case" åsyftas det handlingsalternativ som man kommer att genomföra om man INTE väljer att genomföra det aktuella investeringsalternativet. Det kan t.ex. vara att inte göra något, eller att genomföra en "vanlig" renovering utan särskild hänsyn tagen till energieffektivitet.
Note on E11: Såsom kalkylen är utformad sker all energibesparing vid grundinvesteringen (Året före startår, eller "år noll"). Dvs. ange inte några energibesparingar på raderna för tilläggsinvesteringar.
Note on E32: Såsom kalkylen är utformad sker all energibesparing vid grundinvesteringen (Året före startår, eller "år noll"). Dvs. ange inte några energibesparingar på raderna för tilläggsinvesteringar.
Note on F11: Innan ni börjar använda kalkylen ska den totala värmebesparingen per år ha räknats fram. Tänk då på att många fjärrvärmebolag har differentierade fjärrvärmetaxor. Värmenergiavgiften kan variera över året, där fjärrvärmen är lägre under årets varmare del och dyrare på vintern.
Note on F32: Innan ni börjar använda kalkylen ska den totala värmebesparingen per år ha räknats fram. Tänk då på att många fjärrvärmebolag har differentierade fjärrvärmetaxor. Värmenergiavgiften kan variera över året, där fjärrvärmen är lägre under årets varmare del och dyrare på vintern.
Note on H11: Fjärrvärmetaxan kan vara komplext uppbyggd med flera delar, exempelvis års-, effekt-, flödes- och energiavgift. Ange här värmeeffektbesparingen i kr/år.
Note on H32: Fjärrvärmetaxan kan vara komplext uppbyggd med flera delar, exempelvis års-, effekt-, flödes- och energiavgift. Ange här värmeeffektbesparingen i kr/år.
Note on J11: Eltaxan kan vara komplext uppbyggd. Innan du börjar använda kalkylen ska den totala elbesparingen per år ha räknats fram.
Note on J32: Eltaxan kan vara komplext uppbyggd. Innan du börjar använda kalkylen ska den totala elbesparingen per år ha räknats fram.
Note on L11: Eltaxan kan vara komplext uppbyggd med flera delar, exempelvis års-, effekt-, säkrings- och energiavgift. Ange här eleffektbesparingen i kr/år.
Note on L32: Eltaxan kan vara komplext uppbyggd med flera delar, exempelvis års-, effekt-, säkrings- och energiavgift. Ange här eleffektbesparingen i kr/år.
Note on N11: Ange kostnadsbesparing för vatten som referensfallet ger upphov till i kr/år.
Note on N32: Ange kostnadsbesparing för vatten som åtgärden ger upphov till i kr/år.
Note on P11: Ange eventuella minskade underhållskostnader som referensfallet ger upphov till i kr/år.
Note on P32: Ange eventuella minskade underhållskostnader som åtgärden ger upphov till i kr/år. Om åtgärden ger upphov till ökade underhållskostnader, t.ex. IMD som ger ökade administrativa kostnader, läggs dessa kostnader in med ett minustecken framför.
Note on S11: Ange här grundinvesteringen, underhållskostnader samt eventuella tilläggsinvesteringar/ reinvesteringar. Tilläggsinvesteringar/ reinvesteringar som är de investeringar som krävs för att bibehålla referensfallets energibesparing. Obs: Ange inga energibesparingar på raderna för underhållskostnader och tilläggsinvesteringar/ reinvesteringar.
Note on S32: Ange här grundinvesteringen, underhållskostnader samt eventuella tilläggsinvesteringar/ reinvesteringar. Tilläggsinvesteringar/ reinvesteringar som är de investeringar som krävs för att bibehålla åtgärdens energibesparing. Obs: Ange inga energibesparingar på raderna för underhållskostnader och tilläggsinvesteringar/ reinvesteringar.
Note on U11: Ange året som investeringen/underhållet/ reinvesteringen ska genomföras i talformat ex. År 0 eller i tidsformat ex. 2015. OBS! Grundinvestering förläggs ofta till året innan det första verksamhetsåret (År 0).
Note on U32: Ange året som investeringen/underhållet/ reinvesteringen ska genomföras i talformat ex. År 0 eller i tidsformat ex. 2015. OBS! Grundinvestering förläggs ofta till året innan det första verksamhetsåret (År 0).
- Orangea celler är indatafält. Blåa celler är utdatafält.
- Behöver du hjälp? Håll muspekaren över flaggan i cellens övre högra hörn eller klicka på frågetecknet för att få fram en förklaring.
- Besparingar anges som postiva heltal. Ökningar anges som negativa heltal.

## Lönsamhetskalkyl
Lönsamhetskalkyl
| Input och grundläggande antaganden |  |  | Output och nyckeltal | [5 empty] | Förklaringar
| Kalkylens startår | 1 | [7 empty] | Nettonuvärde: |  |  | Internränta: |  |  | Tillväxtränta: |  |  | Kapitalvärdekvot:
| Kalkylperiod, år | 1 | ? | Genomsnittsyta per lgh, m2/lgh |  |  |  | 1
| Antal lägenheter, lgh (obs: >=1) | 1
| Area (Atemp eller BOA), m2 | 1 |  | Grundinvestering, SEK |  |  |  | 0
| Grundinvestering, kSEK | 0 |  | varav investering SEK |  |  |  | 0
| Varav investering, % |  |  | varav underhåll SEK |  |  |  | 0
| Varav underhåll, % | 100%
| Hyrestillägg, SEK/kvm |  | ?
| Förändring värmeenergi, SEK/kvm | 0 |  | LÖNSAMHET:
| Förändring värmeffekt, SEK/kvm | 0 |  | Nettonuvärde (NPV), kSEK |  |  |  | 0
| Förändring elenergi, SEK/kvm | 0 |  | Internränta (IRR) |  |  |  | #N/A
| Förändring eleffekt, SEK/kvm | 0 |  | Tillväxtränta (MIRR) |  |  |  | #VALUE!
| Förändring vatten, SEK/kvm | 0 |  | Kapitalvärdekvot |  |  |  | #DIV/0!
| Förändring underhåll, SEK/kvm | 0
| Kalkylränta, nominell före skatt, % |  | ?
| Årlig hyreshöjning (nominell), % |  | ?
| Värmeenergiprisutveckling (nominell), % |  | ?
1 | Värmeeffektsprisutveckling (nominell), % |  | ?
| Elenergiprisutveckling (nominell), % |  | ?
Linjär | Eleffektprisutveckling (nominell), % |  | ?
Anpassad | Vattenprisutveckling (nominell), % |  | ?
| Inflation, % |  | ?
| År |  | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Hyresrabatt
Input
| Återflyttning, % |  |  | 100%
| Rabatt , % |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Output
| Avskrivning, kSEK |  | 2% | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Restvärde investering, SEK |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Investeringsutgifter totalt, kSEK
| Investering |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Andel underhåll (redovisningsmässig) |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Investering (redovisningsmässig) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Underhåll (redovisningsmässig) |  | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Kassaflödespåverkan per år. kSEK (FÖRE skatt) |  | 0 | 0
| Kassaflödespåverkan ackumulerad, kSEK (FÖRE skatt) |  |  | 0
Kassaflöden
[5 empty] | Investering | 0 | kkr
[5 empty] | Besparing | 0 | kkr
[5 empty] | Energi | 0 | kkr
[5 empty] | Vatten | 0 | kkr
[5 empty] | Underhåll | 0 | kkr
[5 empty] | Hyrestillägg | 0 | kkr
[5 empty] | NPV | 0 | kkr
| Kassaflöde per lgh, SEK/lgh |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Nuvärde av driftnettopåverkan, kSEK |  |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Note on D33: Hur stor andel av befintliga hyresgäster förväntas flytta tillbaka efter renoveringen?
Note on D34: Rabatten avser endast själva hyrestillägget och för de befintliga hyresgäster som flyttar tillbaka efter renovering, och inte den nya hyran i sin helhet.
Note on D36: I en lönsamhetsanalys är det primärt den skattemässiga avskrivningen som är intressant, då det är den skatterabatt som den ger upphov till som bör ha konsekvenser för värdet. I grundexemplet antas en LINJÄR avskrivning om 2% årligen av den del av den initiala utgiften som anses vara investering (den del som anses utgöra UH kan kostnadsföras direkt), vilket ligger i linje med Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för hyreshus (SKV:M 2005:5). Dock kan den skattemässiga värdeminskningen vara mer komplicerad att fastställa, varvid det i vissa fall kan vara bättre att fastställa årliga avskrivningar separat och lägga in i kalkylen direkt.
Note on D38: Här avses det redovisningsmässiga restvärdet efter gjorda värdeminskningsavdrag. Det ska inte förväxlas med byggnadens eller investeringens bedömda verkliga restvärde vid kalkylperiodens slut.
Note on D42: Ange för tilläggsinvesteringar hur stor andel som klassas som underhåll. Andelen av grundivesteringen som ska klassas som underhåll har du redan lagt in under "Input och grundläggande antaganden".
Internräntan, k, är den diskonteringsränta som
ger ett nuvärde lika med noll.
Formellt:
NPV=0=[∑1_(t=1)^n▒C_t/(1+k)^t ]-I
där Ct är nettokassaflöde för tidsperiod t, I är den initiala investeringsutgiften, n antalet perioder och k är internräntan som ska bestämmas.
Tillväxträntan, i, mäter kapitalets förräntning under antagandet att betalningsöveskott placeras till kalkylräntan. Positiva kassaflöden kapitaliseras med kalkylräntan fram till slutet av investeringens livslängd, och slutvärdes diskonteras sedan med den tillväxträntas om ger NPV=0
Formellt:
NPV=0=[(∑1_(t=1)^n▒〖C_t (1+r)^((n-t) ) 〗)/(1+i)^n ]-I
där Ct är nettokassaflöde för tidsperiod t, n antalet perioder, I den initiala investeringsutgiften och i är tillväxträntan som ska bestämmas.
Nettonuvärdet (NPV) är summan av alla förväntade kassaflöden, diskonterade med kalkylräntan, och subtraherat med den initiala investeringsutgiften.
Formellt:
där Ct är nettokassaflöde för tidsperiod t, n antalet perioder, I är den initiala investeringsutgiften och r är kalkylräntan.
Kapitalvärdekvoten, kvk, definieras som nettonuvärdet dividerat med investeringsutgiften, och ger vägledning om hur man kan prioritera mellan projekt vid kapitalbegränsningar.
Formellt:
Kvk=NPV/I
Känslighetsanalys:
Diagrammet visar hur en procentuell förändring av en variabel påverkar den bedömda lönsamheten (NPV), under antagandet att alla andra variabler förblir oförändrade.
Analysen besvarar frågan: Hur mycket påverkas NPV om det verkliga utfallet i variabel A avviker X procent från vad vi skattat i kalkylen?
Diagrammet visar känsligheten för variablerna: Värmeenergi, Värmeeffekt, Elenergi, Eleffekt, Vatten, Underhåll, Hyrestillägg, Hyresrabatt, Kalkylränta och Kalkylperiod. Den procentuella förändringen av variabeln för Värmeenergi, Värmeeffekt, Elenergi, Eleffekt m.fl. avser en förändring av kassaflödet.
Notera att Kassaflöde=pris*kvantitet. En 10-procentig ökning av t.ex. "El" skulle då kunna avse en 10-procentig ökning av elpriset ELLER en 10-procentig av elanvändningen ELLER en kombination av pris- och volymförändringar som sammantaget resulterar i en 10-procentig ökning i kassaflöden som följer av elanvändning.
Notera att linjen för kalkylperiod kan se "hackig" ut då man har en kort kalkylperiod pga. att 5-10% ökning/minskning av variabeln inte innebär ett helt års förändring.

## Utan restvärde (hidden)
Kassaflödespåverkan per år. TSEK (FÖRE skatt)
Kassaflöden, nuvärdesberäknade
NPV | Kalkylränta | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
0 | 1% | 0 | 0
0 | 2% | 0 | 0
0 | 3% | 0 | 0
0 | 4% | 0 | 0
0 | 5% | 0 | 0
0 | 6% | 0 | 0
0 | 7% | 0 | 0
0 | 8% | 0 | 0
0 | 9% | 0 | 0
0 | 10% | 0 | 0
0 | 11% | 0 | 0
0 | 12% | 0 | 0
0 | 13% | 0 | 0
0 | 14% | 0 | 0
0 | 15% | 0 | 0
0 | 16% | 0 | 0
0 | 17% | 0 | 0
0 | 18% | 0 | 0
0 | 19% | 0 | 0
0 | 20% | 0 | 0
0 | 0% | 0 | 0
Note on D6: OBS: Kalkylränta före skatt

## Uträkningar (hidden)
| Antal lägenheter, lgh (obs: >=1) | 1
|  |  | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rörelseresultatpåverkan, SEK
| Hyrestillägg, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förändring värmeenergi, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förändring värmeeffekt, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förändring elenergi, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förändring eleffekt, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förändring vatten, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Förändring underhåll, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hyresrabatt, SEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Avskrivning, SEK | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Rörelseresultatpåverkan, SEK | 0 | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| Kassaflödespåverkan per år. kSEK (FÖRE skatt) | 0 | 0 | 0
| Kalkylränta: | 0%
PV (kalkylränta)
| Kassaflöde före skatt vid förändring av sparad Värmeenergi | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15% | 0%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av sparad Värmeeffekt | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Hyrestillägg | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Elenergi | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Eleffekt | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Vattenbesparing | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Underhåll | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Hyresrabatt | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | 0 | [60 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nedan uträkningar tillkom version 1.5
Kassaflöde före skatt vid förändring av Kalkylränta
| -30% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| -25% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| -20% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| -15% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| -10% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| -5% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 0% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 5% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 10% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 15% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 20% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 25% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
| 30% | 0 | 0 | [75 empty] | 0
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| Kassaflöde före skatt vid förändring av Kalkyltid | [62 empty] | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 11% | 12% | 13% | 14% | 15%
| -30% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -25% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -20% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -15% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -10% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 20% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 25% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30% | 0 | [61 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Till resultatdiagram |  | år ->
|  | SUMMA | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| NPV Besparing värmeenergi, SEK | 0 | 0 | 0
| NPV Besparing värmeeffekt, SEK | 0 | 0 | 0
| NPV Besparing elenergi, SEK | 0 | 0 | 0
| NPV Besparing eleffekt, SEK | 0 | 0 | 0
| NPV Besparing vatten, SEK | 0 | 0 | 0
| NPV Besparing UH, SEK | 0 | 0 | 0
| NPV Hyrestillägg | 0 |  | 0
| Hjälpnolla | 0

## Redovisningsmässiga kostnader
Redovisningsmässig resultat- och driftnettopåverkan
Hänsyn tas inte till K3-reglerna häri.
År | 0 | 1 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rörelseresultatpåverkan, SEK
Hyrestillägg, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändring värmeenergi, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändring värmeeffekt, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändring elenergi, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändring eleffekt, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändring vatten, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förändring underhåll, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hyresrabatt, SEK |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avskrivning, SEK |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Rörelseresultatpåverkan, SEK | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resultatpåverkan per år, kSEK | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Resultatpåverkan ackumulerad kSEK | 0 | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Driftnettopåverkan per år, kSEK |  | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A

## Förklaring indataparametrar
Förklaring indataparametrar
Intruktioner och vägledning kring indataparametrarna.
Indataparameter | Enhet | Min | Max | Kommentar
Förändring värme- och elenergi, värme- och eleffekt | kr/år | - | - | Innan man börjar använda BeBos lönsamhetskalkyl behöver man räkna fram hur stor årlig energi- och effektbesparing som åtgärden förväntas ge. Vissa typer av åtgärder kan förutom en besparing även förväntas leda till en ökning av ett visst kassaflöde ex. konvertering till värmepump som vanligtvis ger en besparing av värmeenergi och en ökning av elenergi. Detta kan man lösa i kalkylen genom att skriva ett minustecken framför det kassaflöde som förväntas leda till en ökning. BeBos lönsamhetskalkyl är inte ett energiberäkningsverktyg och resultaten från lönsamhetskalkylen bygger på att energi- och effektberäkningarna genomförts på ett noggrant och korrekt sätt. Energiberäkningen kan göras baserat på erfarenhetsvärden eller med ett energisimuleringsverktyg ex. IDA ICE eller VIP Energy. Ett noggrannare resultat erhålls med ett energisimuleringsverktyg men i tidiga skeden kan erfarenhetsvärden vara tillräckliga. Vid differentierade fjärrvärme- eller elpriser kan verktyget PRISMO användas för att räkna fram kostnadsbesparingen. PRISMO finns att ladda ner på BeBos hemsida, www.bebostad.se/verktyg/prismo/.
Förändring vatten | kr/år | - | - | En energieffektiviseringsåtgärd kan förutom energi- och effektbesparingar leda till vattenbesparingar. Exempel på energieffektiviseringsåtgärder som även ger en vattenbesparing är: byte till snålspolande blandare, byte till energieffektiva disk- eller tvättmaskiner.
Förändring underhåll | kr/år | - | - | En energieffektiviseringsåtgärd kan förutom energi- och effektbesparingar leda till förändring i underhållskostnader. Underhålls- och servicekostnad per år kan fås från tillverkarens rekommendationer, egna erfarenhetsvärden eller schablonvärden från en katalog med schablonkostnader ex. REPAB Fakta eller Wikells Sektionsfakta. En god idé är att samla in återkopplade faktiska kostnader i en erfarenhetsbank inom företaget t.ex. kan efterkalkyler utföras och i samband med detta kan verkliga kostnader återkopplas till en erfarenhetsbank.
Grundinvestering och reinvesteringar | kr | 0 | - | Investeringskostnaden ska innehålla kostnader för material och arbete samt avdrag för eventuella investeringsbidrag. Endast de investeringskostnader som är direkt förknippade med energieffektiviseringsåtgärden och som krävs för att bibehålla energibesparingen ska tas med. Kostnader för att uppgradera byggnaden och dess system för att uppfylla en viss kvalitetsnivå t.ex. i underhåll- eller uppgraderingssyfte ska inte ingå i investeringskostnaden. Fundera även på om det finns kostnadsposter som ex. sunk costs, egna befintliga resurser, utbildning/ inkörning som bör ingå i grundinvesteringskostnaden. Glöm inte att kolla om det finns något investeringsstöd som är möjligt att söka. De statliga stöd och bidrag för energieffektivisering som finns att söka hos Energimyndigheten kan du läsa mer om här: www.energimyndigheten.se/energieffektivisering/stod-och-bidrag/
Hyrestillägg | SEK/kvm | 0 | - | Hyrestillägget är skillnaden mellan nuvarande hyra och den hyra som kommer att gälla efter att åtgärden utförts. Hyrestillägget används i resultat- och kassaflödesberäkningarna. Under rubriken ”År” i kalkylen kan du ange en rabatt i % om du t.ex. vill ange ett stegvis införande av hyrestillägget. Många energiåtgärder förbättrar inomhusklimatet och kan därför ibland anses vara standardhöjande. För standardhöjande åtgärder har bostadsbolag en möjlighet att höja hyran. Det finns ingen framtagen accepterad ”mall” eller lagstadgade bestämmelser för hur mycket hyran får höjas och för vilka energiåtgärder. Exempel på energiåtgärder som har påverkan på inomhusklimatet är tilläggsisolering av fasader, fönsterbyte, installation av FTX-aggregat med nya tilluftskanaler etc. För att få igenom en hyreshöjning behöver oftast en förhandling med hyresgästföreningen genomföras.
Kalkylränta, nominell före skatt | % | 1 | 10 | Kalkylräntan som ska anges är organisationens/ företagets aktuella nominella (dvs. inklusive inflation) kalkylränta. Kalkylräntan ligger till grund för nuvärdesberäkning och räknar om framtida kostnader och intäkter till dagens värde. Den nominella kalkylräntan består i huvudsak av tre delar; real riskfri ränta, inflation och investerarens påslag. Investerarpåslaget bestäms bl.a. ur företagets soliditet, likviditet, lånemöjligheter, alternativa investeringsmöjligheter och ägandets långsiktighet. I Sverige finns ingen generellt satt kalkylränta som offentliga organisationer ska använda sig av. Allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, bedriva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer, vilket bl.a. innebär att kommunen ska ställa ett marknadsmässigt avkastningskrav på bolaget. Det är vanligt att man i upphandlande organisationer använder sig av internräntan som kalkylränta i lönsamhetsberäkningar. SKL tar årligen fram rekommendationer för internränta för kommuner och landsting, vilken för år 2018 föreslås vara 1,75 %. Läs mer på www.skl.se. Vilken kalkylränta som används speglar organisationens syn på långsiktighet. Om man anser sig vara en långsiktig investerare, som kan genomföra energieffektiviseringsinvesteringar som blir lönsamma på längre sikt, har man ofta ett lågt avkastningskrav för denna typ av investeringar och således en låg kalkylränta. Privata företag är ofta något kortsiktigare än offentliga organisationer och har ofta en något högre kalkylränta.
Årlig hyreshöjning (nominell) | % | 0 | 25 | Den årliga hyreshöjningen påverkar hyrestillägget så att det ökar med en viss procentsats från år till år. I de allra flesta fall måste hyresvärden förhandla innan hyran får höjas. I regel sker detta kollektivt, det vill säga mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen genom en så kallad förhandlingsordning. Statistik för de senaste årens hyreshöjning finns på Statistiska centralbyråns hemsida, www.scb.se. Statistiken visar hyresnivåer och hyresförändringar i hyresrätter. Uppgifterna redovisas utefter region (kommunnivå och uppåt), lägenhetstyp (antal rum) och ägarkategori.
Värmeenergiprisutveckling (nominell) | % | -10 | 10 | Det är viktigt att värmeenergiprisutvecklingen som ansätts i lönsamhetskalkylen speglar hela kalkylperioden. Att bedöma hur värmeenergipriset kommer att utvecklas under kalkylperioden är inte enkelt eftersom det kan bero på såväl lokala-, nationella som internationella förutsättningar. Fjärrvärmepriset varierar mellan olika orter eftersom fjärrvärmepriset sätts utifrån lokala förutsättningar dvs. bränslepriser och hur fjärrvärmenätet ser ut på orten. Nils Holgersson-rapporten kan användas för att bevaka den historiska fjärrvärmeprisutvecklingen. Energiföretagen Sverige samlar varje år in prisstatistik för fjärrvärme från branschen. På Energiföretagen Sveriges hemsida finns den samlade branschstatistiken för fjärrvärmeprisutvecklingen de senaste 10 åren. För att ta reda på vilka faktorer som bestämmer fjärrvärmepriset på en viss ort och hur den lokala prisutvecklingen ser ut på sikt kan en fastighetsägare vända sig till sin lokala fjärrvärmeleverantör.
Värmeeffektprisutveckling (nominell) | % | -10 | 10 | Förutom att förutspå värmeenergiprisutvecklingen är det svårt att veta hur värmetaxekonstruktionerna ser ut i framtiden. Taxestrukturen för värme, ex. med olika viktning på effekt- och energikomponenten, ger en direkt påverkan på den ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder i en byggnad. Att ha en dialog med sitt energibolag eller en kunnig konsult kring vilka förändringar som är att vänta är en god idé för att undvika felinvesteringar.
Elenergiprisutveckling (nominell) | % | -10 | 10 | Det är viktigt att elenergiprisutvecklingen som ansätts i lönsamhetskalkylen speglar hela kalkylperioden. Elprisutvecklingen i Norden är svår att förutspå eftersom såväl produktion som användning av el är väderberoende. Nils Holgersson-rapporten kan användas för att bevaka den historiska elprisutvecklingen. Energiföretagen Sverige sammanställer vecko-, månads- och årsvis statistik för det genomsnittliga elmarknadspriset i Sverige samt tar fram prognoser för framtiden. Energimyndigheten upprättar vartannat år en långsiktsprognos med scenarier över Sveriges energisystem, vilken innehåller scenarier med prognoser för bränslepriser och pris på utsläppsrätter, däribland elprisutvecklingen 5, 10, 20 och 30 år framåt i tiden. Genomsnittlig real elprisutvecklingen i Sverige år 2007-2017 var ca 2 % (Källa: SCB, Energiföretagen). Den årliga genomsnittliga elprisutvecklingen i grundscenariet i Energimyndighetens långtidsprognos för åren 2020-2030 är 2,7 % (Källa: Energimyndigheten).
Eleffektprisutveckling (nominell) | % | -10 | 10 | Förutom att förutspå elenergiprisutvecklingen är det svårt att veta hur eltaxekonstruktionerna ser ut i framtiden. Elenergitaxestrukturuppbyggnaden, ex. med olika viktning på effekt- och energikomponenten, ger en direkt påverkan på den ekonomiska lönsamheten för energieffektiviseringsåtgärder i en byggnad. Att ha en dialog med sitt energibolag eller en kunnig konsult kring vilka förändringar som är att vänta är en god idé för att undvika felinvesteringar.
Vattenprisutveckling (nominell) | % | -10 | 10 | Det är viktigt att vattenprisutvecklingen som ansätts i lönsamhetskalkylen speglar hela kalkylperioden. Nils Holgersson-rapporten kan användas för att bevaka den historiska vattenprisutvecklingen. Den genomsnittliga historiska nominella vattenprisutvecklingen i Sverige år 2006-2016 var 3,9 % (Källa: Nils Holgersson rapporthistorik)
Inflation | % | -1 | 10 | Förväntad inflation under kalkyltiden. Eftersom energieffektiviseringsåtgärder har en mycket lång livslängd, ofta upp mot 40 år, bör man ansätta en inflation som speglar detta långa tidsintervall. År 2007-2017, låg den årliga genomsnittliga inflationen i intervallet -0,3-3,4 (Källa: SCB). Eftersom det inte går att räkna ut vad inflationen kommer hamna på i det långa perspektivet är det brukligt att man använder sig av Riksbankens inflationsmål om 2 %.
Kalkylperiod | år | 1 | 60 | Olika åtgärder har olika lång ekonomisk livslängd. Om man väljer en kalkylperiod som avviker från investeringens ekonomiska livslängd så behöver man beakta behovet av reinvesteringar eller kvarstående restvärde. För tekniska installationer väljs ofta en kalkylperiod mellan 15-25 år och klimatskalsåtgärder mellan 30-60 år. Vid åtgärdspaket bör en långsiktig kalkylperiod användas. Kalkylperioden bör aldrig vara kortare än livslängden för den åtgärd med längst livslängd. Kalkylperiod och avskrivningstid är inte alltid densamma och avskrivningstid bör inte användas i lönsamhetskalkyler eftersom det är enbart är ett bokföringsmässigt begrepp. Om din organisation inte har riktlinjer för vilka kalkylperioder som ska användas kan vägledning fås från Beloks riktlinjer för val av livslängd för vanliga energieffektiviseringsåtgärder i fastighetssektorn, vilka finns i Bilaga 3 i BELOKs Handbok för genomförande och kvalitetssäkring, www.belok.se/download/genomforda_projekt/Totalmetodiken-handbok-for-genomforande-och-kvalitetssakring-ver-1.5_160929.pdf.

## Kortrapport
Kortrapport | BeBos lönsamhetskalkyl
Projekt:
Datum:
Upprättad av:
Input och grundläggande antaganden
Kalkylperiod, år |  | 1
Kalkylränta (nominell) % |  | 0%
Hyrestillägg, SEK/kvm |  | 0
Årlig hyreshöjning (nominell), % |  | 0%
Värmeenergiprisutveckling (nominell), % |  | 0%
Värmeeffektsprisutveckling (nominell), % |  | 0%
Elenergiprisutveckling (nominell), % |  | 0%
Eleffektprisutveckling (nominell), % |  | 0%
Vattenprisutveckling (nominell), % |  | 0%
Inflation, % |  | 0%
Output och nyckeltal
LÖNSAMHET:
Nettonuvärde (NPV), kkr |  | 0
Internränta (IRR) |  | #N/A
Tillväxtränta (MIRR) |  | #VALUE!
Kapitalvärdekvot |  | #DIV/0!
Investering, kkr |  | 0
Besparing, kkr |  | 0
Energi, kkr |  | 0
Vatten, kkr |  | 0
Underhåll, kkr |  | 0
Hyrestillägg, kkr |  | 0