## Lathund
Lathund
Detta excelverktyg kan användas för att uppskatta ett flerbostadshus minskade transmissions(värme)förluster genom fönster, som resultat av en fönsteråtgärd
Genom att ange klimatpåverkan för en fönsteråtgärd genererar verktyget även en payofftid för klimatpåverkan, dvs. hur lång tid det tar för fönsteråtgärden att återbetala sin klimatbelastning
Minskade transmissionsförluster genom fönster leder till att byggnaden inte behöver värmas lika mycket och därmed får en lägre energiförbrukning
OBS: Endast grönmarkerade celler med tjock kantlinje går att redigera
Att använda excelverktyget:
1 | Jämför två scenarion - Här kan förinställda åtgärdsförslag (utbyte till nya fönster, eller invändig tilläggsisolering av befintliga fönster) väljas i Scenario 1 och 2.
Åtgärd/U-värde - välj de åtgärder du vill jämföra
Fönsterarea - fyll i total fönsterarea (inkl. karm) för den byggnad/de byggnader du vill jämföra
Årtal - välj det årtionde då befintliga fönster monterades i byggnaden/byggnaderna
Närmaste stad - välj den stad som ligger närmast byggnaden/byggnaderna
2 | Ange ett eget scenario - Här finns fler möjligheter till egna indata för den som har bra koll på de tekniska förutsättningarna för sin fönsteråtgärd
Åtgärd/U-värde - fyll i fönsteråtgärdens resulterande U-värde
Fönsterarea - fyll i total fönsterarea (inkl. karm) för aktuell byggnad
Ustart - fyll i befintliga fönsters U-värde
Närmaste stad - välj den stad som ligger närmast byggnaden/byggnaderna
CO2-kostnad - fyll i fönsteråtgärdens klimatbelastning (per m2 fönster)
Teknisk livslängd - fyll i fönsteråtgärdens förväntade tekniska livslängd
Resultat: | Diagram 1 visar en uppskattning på hur mycket den tillförda värmeenergin till byggnaden kan minskas för varje scenario
Diagram 2 visar en uppskattning på hur mycket byggnadens klimatutsläpp kan minskas för varje scenario
Diagram 3 visar en uppskattning på hur lång tid det tar att återbetala klimatbelastningen för varje scenario
I tabellen (kolumn L och M) visas även uppskattningar på hur värmeenergin och klimatutsläppen minskar under hela fönsteråtgärdens tekniska livslängd

## Excelverktyg
Excelverktyg - Klimatpåverkan vid fönsteråtgärder
| Åtgärd/U-värde | Fönsterarea, inkl. karm (m2) | Årtal fönster | Närmaste stad | Medeltemp uppv.säsong | Temp.diff | Ustart | Udiff | Energi, år (kWh) | CO2-ekv, år (kg) | Energi livslängd (kWh) | CO2 livslängd (kg) | CO2-kostnad (kg CO2-e/m2) | CO2-kostnad, byggnad (kg) | CO2-payback (år)
Scenario 1 | Utbyte | 150 | 1970 | Uppsala | 2.12 | 18.88 | 2.6 | 1.8 | 25936.5888 | 1348.7026 | 1296829.44 | 50185.1309 | 115 | 17250 | 12.7901
Scenario 2 | Tilläggsisolering | 150 | 1960 | Stockholm | 2.63 | 18.37 | 3 | 1.4 | 19627.9776 | 1020.6548 | 588839.328 | 24019.6451 | 44 | 6600 | 6.4664
Scenario 3 | 1.6 | 150 |  | Uppsala | 2.12 | 18.88 | 3 | 1.4 | 20172.9024 | 1048.9909 | 504322.56 | 8974.7731 | 115 | 17250 | 16.4444
Teknisk livlängd, scenario 3:
25

## Grunddatafil (hidden)
Medeltemperatur |  |  | U-värden | Fönsteråtgärder |  | CO2-e | Teknisk livslängd | Antaganden:
Kiruna | -6.3 | 1950 | 3 | Utbyte | 0.8 | 115 | 50 | Endast uppvärmningssäsong (med medeltemp och timmar)
Arjeplog | -5.61 | 1960 | 3 | Tilläggsisolering | 1.6 | 44 | 30 | Antaget samma uppvärmningssäsong för hela Sverige
Luleå | -3.2 | 1970 | 2.6 |  |  |  |  | Engångsåtgärd (ej för att användas för upprepande beräkning)
Östersund | -0.97 | 1980 | 2 |  |  |  |  | Fjärrvärmes CO2 föränderligt över tid, medelvärdet anses mest robust för långsiktig användning
Umeå | -1.85 | 1990 | 1.6 |  |  |  |  | Fjärrvärme som uppvärmningssätt (medel kg CO2-e för Sverige = 0,052)
Sundsvall | -1.32 | [6 empty] | LCA för C1-C4 är proportioneliga mot övrig kostnad för utbyte och renovering
Mora | 0.31 | [6 empty] | Solvärme ej medtaget
Gävle | 1.41 | [6 empty] | Besparing från justering av framledningstemperatur mm. ej explicit medräknat
Uppsala | 2.12 | [6 empty] | Antaget konstant innetemp på 21 grader
Stockholm | 2.63 | [6 empty] | LCA-data hämtat från Boverkets klimatdatabas
Karlstad | 2.02 | [6 empty] | Temperaturer hämtade från SMHI
Linköping | 2.63 | [6 empty] | Fönsteregenskaper hämtade från marknadsöversikt samt Diana Avasoo
Växjö | 3.06 | [6 empty] | Endast transmission genom fönster är medräknat och antaget linjär mot U-värdet
Göteborg | 5.15 | [6 empty] | Fönster nyare än 90-tal är inte lika relevanta för studien (lågt hängande frukt mm.)
Karlskrona | 4.98 | [6 empty] | Utbyte (3-glas) 0,8. Renovering (2+1) 1,6
Malmö | 5.47 | [6 empty] | Beräkningen involverar inte några ekonomiska analyser

## Datapresentation (hidden)
|  | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990
|  | U-värden (byte) | Transmission (byte) | U-värden (renovering) | Transmission (renovering)
|  | 3 | 31700.2752 | 3 | 20172.9024
|  | 3 | 31700.2752 | 3 | 20172.9024
|  | 2.6 | 25936.5888 | 2.6 | 14409.216
|  | 2 | 17291.0592 | 2 | 5763.6864
|  | 1.6 | 11527.3728 | 1.6 | 0
|  | U-värden (byte) | CO2-minskning (byte) | U-värden (renovering) | CO2-minskning (renovering)
|  | 3 | 1648.4143 | 3 | 1048.9909
|  | 3 | 1648.4143 | 3 | 1048.9909
|  | 2.6 | 1348.7026 | 2.6 | 749.2792
|  | 2 | 899.1351 | 2 | 299.7117
|  | 1.6 | 599.4234 | 1.6 | 0
Byggnadsinfo: exempel |  | År | CO2-offset (livstid, byte) |  | CO2-offset (livstid, renovering)
Årtal: 1960 (U-värde fönster ca 3,0) | 1 | 1 | 15601.586 |  | 5551.009
Placering: Uppsala | 5 | 2 | 13953.172 |  | 4502.018
Fönsterarea: 150 kvm | 10 | 3 | 12304.758 |  | 3453.027
| 15 | 4 | 10656.344 |  | 2404.036
| 20 | 5 | 9007.93 |  | 1355.045
| 25 | 6 | 7359.516 |  | 306.054
| 30 | 7 | 5711.102 |  | -742.937
| 35 | 8 | 4062.688 |  | -1791.928
| 40 | 9 | 2414.274 |  | -2840.919
| 45 | 10 | 765.86 |  | -3889.91
| 50 | 11 | -882.554 |  | -4938.901
|  | 12 | -2530.968 |  | -5987.892
|  | 13 | -4179.382 |  | -7036.883
|  | 14 | -5827.796 |  | -8085.874
|  | 15 | -7476.21 |  | -9134.865
|  | 16 | -9124.624 |  | -10183.856
|  | 17 | -10773.038 |  | -11232.847
|  | 18 | -12421.452 |  | -12281.838
|  | 19 | -14069.866 |  | -13330.829
|  | 20 | -15718.28 |  | -14379.82
|  | 21 | -17366.694 |  | -15428.811
|  | 22 | -19015.108 |  | -16477.802
|  | 23 | -20663.522 |  | -17526.793
|  | 24 | -22311.936 |  | -18575.784
|  | 25 | -23960.35 |  | -19624.775
|  | 26 | -25608.764 |  | -20673.766
|  | 27 | -27257.178 |  | -21722.757
|  | 28 | -28905.592 |  | -22771.748
|  | 29 | -30554.006 |  | -23820.739
|  | 30 | -32202.42 |  | -24869.73
|  | 31 | -33850.834 |  | -25918.721
|  | 32 | -35499.248 |  | -26967.712
|  | 33 | -37147.662 |  | -28016.703
|  | 34 | -38796.076 |  | -29065.694
|  | 35 | -40444.49 |  | -30114.685
|  | 36 | -42092.904 |  | -31163.676
|  | 37 | -43741.318 |  | -32212.667
|  | 38 | -45389.732 |  | -33261.658
|  | 39 | -47038.146 |  | -34310.649
|  | 40 | -48686.56 |  | -35359.64
|  | 41 | -50334.974 |  | -36408.631
|  | 42 | -51983.388 |  | -37457.622
|  | 43 | -53631.802 |  | -38506.613
|  | 44 | -55280.216 |  | -39555.604
|  | 45 | -56928.63 |  | -40604.595
|  | 46 | -58577.044 |  | -41653.586
|  | 47 | -60225.458 |  | -42702.577
|  | 48 | -61873.872 |  | -43751.568
|  | 49 | -63522.286 |  | -44800.559
|  | 50 | -65170.7 |  | -45849.55