## UH- & ER-plan
UNDERHÅLLS- OCH ENERGIRENOVERINGSPLAN
FASTIGHETSBETECKNING | BRF Grundbulten
BYGGNAD | Punkthus A
KLIMATORT | Stockholm
UTFÖRD AV | Energiexperten AB
DATUM | 2025-12-01
STARTÅR | 2026 | [20 empty] | ENERGI |  | ELANVÄNDNING [kWh/år] |  |  | FJÄRRVÄRMEANVÄNDNING [kWh/år] |  | BIOBRÄNSLEANVÄNDNING [kWh/år] |  |  | Geografisk justeringsfaktor (Fgeo [-]) | 1
[24 empty] | Fastighetsel | Uppvärmning | Varmvatten | Uppvärmning | Varmvatten | Uppvärmning | Varmvatten | REFERENSAREA | ENERGIPRESTANDA [kWh/(m2 år)] |  | ENERGIEFFEKTIVISERING
[8 empty] | KOSTNADSPÅVERKAN [inkl moms] | [8 empty] | KOSTNADSPÅVERKAN [inkl moms] |  |  | ENERGIKLASS |  | Startvärden | Okorrigerat | [7 empty] | Atemp [m2] | EPspec | EPpet | m.a.p. EPpet
HUVUDOMRÅDE | DELOMRÅDE | UNDERHÅLLSÅTGÄRD | MÄNGD | ENHET | UNDERHÅLLSKOSTNAD [kr] | FÖRSTA ÅTGÄRDSÅR | LIVSLÄNGD [år] | Första året | Under livscykel | ENERGIÅTGÄRD |  | MÄNGD | ENHET | ENERGIÅTGÄRDSKOSTNAD | FÖRSTA ÅTGÄRDSÅR | LIVSLÄNGD [år] | Första året | Under livscykel | KOMMENTARER | Vid start | E | Energidekl. | Korrigerat | 13333 |  |  | 319996 | 60000 |  |  | 2400 | 163.8871 | 120.8319 | 0%
VIND | TAKSTOLAR OCH UNDERLAGSTAK | Byte av 100 mm isolering + tätskikt på vind | 620 | kvm | 195000 | 2027 | 60 | 9100 | 235000 | 1 | +150 mm tilläggsisolering av vind | 620 | kvm | 60000 | 2027 | 60 | -14700 | -1820000 | Minskat värmebehov = mindre el cirk.pump | Efter åtgärd 1 | E |  |  | 13078 |  |  | 303694 | 60000 |  |  | 2400 | 156.9883 | 115.8859 | 4.093%
FASAD | FASADYTOR | Renovering av fasad | 880 | kvm | 600000 | 2029 | 30 | 38000 | 670000 | 2 | 50 mm tilläggsisolering av fasad | 880 | kvm | 220000 | 2029 | 30 | -10900 | -1258000 | Inkl. utflyttning av fönsterinfästning | Efter åtgärd 1+2 | E |  |  | 12475 |  |  | 265179 | 60000 |  |  | 2400 | 140.6892 | 104.2001 | 13.76%
GRUNDLÄGGNING | DRÄNERING | Dränering av grund | 300 | kvm | 450000 | 2029 | 40 | 24800 | 517000 | 3 | 50 mm tilläggsisolering av grund | 300 | kvm | 90000 | 2029 | 40 | -2300 | -928000 | Oisolerad före åtgärd | Efter åtgärd 1-3 | D |  |  | 12173 |  |  | 245545 | 60000 |  |  | 2400 | 132.3825 | 98.247 | 18.69%
FASAD | FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR | Renovering av fönster med U-värde 2,8 W/(K m2) | 130 | st | 520000 | 2029 | 30 | 26200 | 348000 | 4 | Byte till lågenergiglas som ger U-värde 1,7 W/(K m2) | 130 | st | 260000 | 2029 | 30 | -25700 | -1728000 | Komplett renovering inkl. målning | Efter åtgärd 1-4 | D |  |  | 11466 |  |  | 199476 | 60000 |  |  | 2400 | 112.8925 | 84.28 | 30.25%
TAPPVATTENSYSTEM | LEDNINGAR OCH ARMATURER | Byte av tappvarvattenarmaturer | 72 | st | 360000 | 2032 | 20 | 28800 | 389000 | 5 | Uppgradera till A-klassade tapvattenarmaturer | 72 | st | 72000 | 2032 | 20 | 24900 | 251000 | Påverkar schablon för varmvattenanvändning | Efter åtgärd 1-5 | D |  |  | 11466 |  |  | 199476 | 54000 |  |  | 2400 | 110.3925 | 82.53 | 31.7%
TAPPVATTENSYSTEM | LEDNINGAR OCH ARMATURER | [8 empty] | 6 | Införa individuell mätning och debitering av varmvatten | 24 | st | 240000 | 2032 | 20 | 11000 | 75000 | Påverkar schablon för varmvattenanvändning | Efter åtgärd 1-6 | D |  |  | 11466 |  |  | 199476 | 48000 |  |  | 2400 | 107.8925 | 80.78 | 33.15%
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | F SYSTEM | Byte av frånluftsfläktar | 2 | st | 50000 | 2037 | 20 | 200 | -29000 | 7 | Byte till frånluftsvärmepump med ett SCOP värme på 4,0 | 2 | st | 400000 | 2037 | 20 | -15100 | -656000 | Eleffektivare fläktar ≈ samma fläktel som före åtgärd | Efter åtgärd 1-7 | C |  |  | 11466 | 15000 |  | 139476 | 48000 |  |  | 2400 | 89.1425 | 74.53 | 38.32%
Välj huvudområde | [9 empty] | 8 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 9 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 10 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 11 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 12 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 13 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 14 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 15 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 16 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 17 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 18 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 19 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 20 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 21 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 22 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 23 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 24 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 25 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 26 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 27 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 28 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 29 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 30 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 31 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 32 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 33 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 34 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 35 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Välj huvudområde | [9 empty] | 36 | [9 empty] | Efter åtgärd ..
Note on AH10: Geografisk justeringsfaktor för byggnadens uppvärmningsbehov.
Note on AA11: Inklusive eventuell el till komfortkyla
Note on AK11: Sänkning av EPpet-värdet i förhållande till startvärdet
Note on K12: För planerad underhållsåtgärd EXKLUSIVE energiåtgärd
Note on T12: Totalt INKLUSIVE underhållsåtgärd OCH energiåtgärd! Från BeBo:s lönsamhetsberäkning
Note on Z12: Uppmätt eller uppskattad verklig användning enligt Boverkets föreskrift BEN 2.
Note on AH12: Kan ibland ändras i samband med en ombyggnad/tillbyggnad, ändring av byggnadens användning eller en förnyad bedömning.
Note on AJ12: Högsta tillåtna primärenergital för ett flerbostadshus enligt BBR 30-31, Tabell 9:2a, 75 kWh/(m2 år)
Note on G13: Uppskattad kostnad utan energiåtgärd
Note on I13: Antagen livslängd för underhållsåtgärd.
Note on J13: Med hänsyn tagen till ändradeenergikostnader (inklusive effektavgifter), antagna räntekostnader, ökade/minskade kostnader för löpande underhåll och amorteringar/avskrivningar under åtgärdens uppskattade livslängd.
Note on K13: Med hänsyn tagen till ändrade energikostnader (inklusive effektavgifter), antagna räntekostnader, ökade/minskade kostnader för löpande underhåll och amorteringar/avskrivningar enlig K3.
Note on M13: Förslag på energiåtgärder finns under fliken "Energitgärder"
Note on P13: Tillkommande kostnad för energiåtgärd.
Note on Q13: Vanligen samma som första åtgärdsår för tillhörande underhållsåtgärd. Men i vissa fall finns ingen tillhörande undehållsåtgärd och då fylls första åtgärdsår in endast i denna kolumn
Note on R13: Antas vara samma som den energibesparande åtgärdens livslängd/livscykel. Kan vara både längre eller kortare än tillhörande underhållsåtgärd.
Note on S13: Med hänsyn tagen till minskade energikostnader (inklusive effektavgifter), antagna räntekostnader, ökade/minskade kostnader för löpande underhåll och amorteringar/avskrivningar enligt K3 under åtgärdens uppskattade livslängd.
Note on T13: Med hänsyn tagen till minskade energikostnader (inklusive effektavgifter), antagna räntekostnader, ökade/minskade kostnader för löpande underhåll och amorteringar/avskrivningar enlig K3.
Note on Z13: Korrigerat till normalt brukande under ett normalår enligt Boverkets föreskrift BEN2.
Note on AH13: Startvärde
Note on V16: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V17: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V18: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V19: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V20: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V21: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V22: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V23: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V24: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V25: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V26: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V27: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V28: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V29: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V30: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V31: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V32: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V33: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V34: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V35: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V36: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V37: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V38: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V39: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V40: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V41: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V42: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V43: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V44: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V45: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V46: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V47: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V48: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.
Note on V49: Beräkningarna för varje rad förutsätter att ovanstående åtgärder är genomförda innan.

## Energiåtgärder
| Förslag på energiåtgärder | Kostnad | Energibesparing | Livslängd åtgärd [år] | Kommentar
GRUNDLÄGGNING
Dränering | Utvändig tilläggsisolering av grund
MARK
Vegetationsytor | Om markvärme, kontrollera funktion (givare) och styrning |  |  |  | Säkerställ att markvärme ej är på året runt
Markbeläggning | Om markvärme, kontrollera funktion (givare) och styrning |  |  |  | Säkerställ att markvärme ej är på året runt
LEDNINGSNÄT
Vattenledningsnät | Isolera varmvatten - och VVC-rör |  |  |  | VVC - Varmvattencirkulation
Avloppsnät | Installation av avloppsvärmeväxlare
Dagvattennät
Värmenät | Isolering av värmerör
YTTERTAK
Takbeläggning och tätskikt | Tilläggsisolering av vind 20-50 cm (fuktkompetens bör anlitas) | Tilläggsisolering lösull (30 cm): 450 kr/m2 golvbjälklagsyta | 5-15% värme
Installation av solceller
Installation av solfångare
Takavvattning | Kontrollera funktion (givare) och styrning för värmeslingor i stuprör och rännor |  |  |  | Givare ur funktion kan innebära att av-isning är på året runt
Taksäkerhet
Takkompletteringar
FASAD
Fasadytor | Tilläggsisolering av fasad, 5-30 cm (fuktkompetens bör anlitas) | Tilläggsisolering 17 cm: 3 900 kr/m2 fasad | 17 cm sparar 5-10 % värme | 30-60 | Renovering utan energiåtgärd: 3 200 kr/m2 fasad
| Lufttätning av klimatskärmen (helst i samband med tilläggsisolering) |  |  | 30-60
Installation av byggnadsintegrerade solceller
Balkonger och loftgångar | Kontroll av köldbryggor vid infästningar
Fönster/förnsterdörrar | Renovering fönster med byte av ruta till energiglas | 6 200 kr/m2 fönster | 5-10% av värmen | ≈ 25-30 | Renovering av fönster utan energiåtgärd 3700 kr/m2 fönster
| Fönsterbyte, träfönster | 7 000 kr/m2 fönster | 10-15% av värmen | ≈ 30 | Överväg solskyddsglas om minskat värmebehov kan leda till behov av aktiv kyla
| Fönsterbyte, aluminiumbeklätt träfönster | 8 000 kr/m2 fönster | 10-15% av värmen | > 30
Byte till balkongdörr med bättre isoleringsförmåga
Byte tätningslist i fönster
Tätning av altandörrar
Rikta fönsterkarmar
Isolera mellan infästning fönster och fasad, drevning
Justering av gångjärn och beslag
Ersätt inre ruta med isolerglas i befintliga fönster
Montera kassett med isolerglas i befintliga fönster
Entréer och portar | Byte av entrédörr och portar till nya med lägre U-värde
Tätning av entréer och portar
Justering av gångjärn och beslag
Byt släplist i dörr
Montering av automatisk dörrstängare/-öppnare
Sänk temperaturen i entré (under lägenhetstemperatur)
Fasadkompletteringar | Tätning av genomföringar
GEMENSAMHETSUTRYMMEN
Trapphus | Sänk temperaturen (under lägenhetstemperatur)
Tvättstuga | Byte till energieffektiva tvättmaskiner
Kall- och varmvattenanslut tvättmaskiner
Byte till värmepumpstorktumlare och nedsäkring av huvudsäkring
Torkskåp med värmepump och nedsäkring av huvudsäkring
Installera värmeåtervinning i frånluftstorkskåp
Förråd | Sänk temperaturen (under lägenhetstemperatur)
Driftsutrymmen | Sänk temperaturen (under lägenhetstemperatur)
Källargångar | Sänk temperaturen (under lägenhetstemperatur)
Övriga gemensamma ytor | Anpassa temperatur till användningsområde
VIND
Takstolar och underlagstak | Tilläggsisolering av vind med 20 -50 cm (fuktkompetens bör anlitas)
TAPPVATTENSYSTEM
Ledningar och armaturer | Isolering av rör och ventiler
Byt packningar så att rör inte läcker
| Byte till energieffektiva armaturer | 4 000 kr/lägenhet | 1-5 % värme
Individuell mätning och debitering av varmvatten
Byt handdukstork kopplad till VVC, ersättmed timerstyrd eluppvärmd
Sänk tappvarmvattentemperaturen
AVLOPPSSYSTEM
Avloppledningar och brunnar | Installera värmeåtervinning av avloppsvatten i samband med stambyte
Pumpgropar | Välj pump med energieffektiv motor
Avsklijare
VÄRME OCH KYLA
Värmepump | Byte till energieffektivare värmepump
Fjärrvärme | Byte till datoriserad undercentral (DUC)
| Byta av uttjänt undercentral | 450 000 kr/st | 5 – 10 % värme
Byte av ventiler
Byte av shuntar
Kontroll av returtemperaturer
Panna | Regelbunden service med injustering
Öppna spisar/kakelugnar | Tätning av rökgaskanal/murstock
Byt öppna spisen mot kamin
Värmerör | Isolering av värmerör
Radiatorer | Byte av ventiler, termostat | 600 kr/ventil | 5 – 10 % värme
Injustering av värmesystem
Golvvärme | Injustering av golvvärmesystem
Cirkulationspump | Styrning av cirkulationspump
Övrigt | Injustering av värmesystem | 3 000 kr/lägenhet | 5 – 10 % värme
Isolering av rör och ventiler i undercentral
Återvinn värme i undercentral (rumsluften)
| Byte av shuntgrupp | 60 000 kr/shuntgrupp | 1-5 % värme
| Byte reglercentral | 40 000 kr/styck | 5 – 10 % värme
| Byte av pumpar för värme | 45 000 kr/styck | 3-10 % el
LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
Självdrag | Återvinn värmeenergi ur frånluften med FTX
Återvinn värmeenergi ur frånluften med FX (=frånluftsvärmepump)
Frånluftssystem | Installera tryckstyrda energieffektiva F-fläktar | 10 000 kr/fläkt | 5 – 20 % el
Årstidsanpassade flöden
| Återvinn värmeenergi med FTX | ≈ 50 000 - 500 000 kr/aggregat | 65-85 % av vent.värmeförlust | 25
| Återvinn värmeenergi ur frånluften med FX (=frånluftsvärmepump) |  | 50 - >100 % av vent.värmeförlust | 20 | Något högre fläktel. Kraftigt ökad elanvändning till kompressor
Från- och tilluft utan återvinning | Intallera värmeåtervinning med FTX |  | 65-85 % av vent.värmeförlust | 25
Installera effektiva fläktar
Från- och tilluft med återvinning | Installera effektiva fläktar | 25 000 - 65 000 kr/fläkt | 10 - 15 % el | 20
Kontrollera temperaturverkningsgrad för värmeåtervinningen
Rengör vid behov värmeväxlaren
Kontrollera och justera in luftflödesbalansen
Kontrollera och justera vid behov tilluftstemperaturen (=eftervärmningsbehovet)
Kontrollera och se till att eventuellt bypass-spjäll stänger ordentligt
Kontrollera och byt vid dålig funktion avfrostningsfunktion (om möjligt)
| Byte till energieffektivare FTX-aggregat inkl fläktar (ställ krav på verifierad avfrostningsfunktion) | 350 000 kr/aggregat | 20 - 30 % värme, 10 - 15 % el
Installera om möjligt förvärmning med GEO-FTX
Ventilationskanaler | Rengöring av kanaler
Tätning av kanaler i murstock
Isolering av kanaler i kalla utrymmen
Luftdon | Injustering av don
ELSYSTEM
Belysning | Styrning av belysning (närvaro, ljud, dagsljus,tid) |  |  |  | Trapphus, korridorer och källargångar är exempel på ytor där det kan vara tänt i onödan
| Byte till effektivare armaturer | Nya LED-armatur: 700 kr/st | 1-5 % el
Rengöring av belysningsarmaturer
Elcentral
Gruppcentral
Elkanalisation
Övrigt | Sätt timer på el-handdukstorkar
KOMMUNIKATIONSSYSTEM
Entré och passerkontroll | Tätning av genomföringar
Datakommunikationssystem | Tätning av genomföringar
HISSAR
Hissmaskin | Effektiva motorer
Hisskorg | Effektiv belysning (led) och styrning så att belysning tänds vid användning
Styrutrustning | Smart styrning
STYRSYSTEM
Ducar | Byte till energieffektivare utrustning
Uppkoppling till internet för digital styrning
Givare | Byte till energieffektivare utrustning | Installation av inomhusgivare för värme: 700 kr/givare | 5 – 10 % värme
Belysning, rumsgivare, ventilation, givare elslingor i stuprör och för markvärme
Ställdon | Byte till energieffektivare utrustning
BRAND OCH SÄKERHET
GAS OCH VÄTSKOR
AVFALL
Källor:
Vägledning - Lönsamhet och kostnader
Bebo-rapport, 2023, bebostad.se

## DATA (hidden)
HUVUDOMRÅDE | Välj huvudområde | GRUNDLÄGGNING | MARKYTOR | LEDNINGSNÄT | YTTERTAK | FASAD | GEMENSAMHETSUTRYMMEN | VIND | TAPPVATTENSYSTEM | AVLOPPSSYSTEM | VÄRMESYSTEM | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | ELSYSTEM | KOMMUNIKATIONSSYSTEM | HISSAR | STYRSYSTEM | BRAND OCH SÄKERHET | GAS OCH VÄTSKOR | AVFALL
DELOMRÅDEN |  | DRÄNERING | VEGETATIONSYTOR | VATTENLEDNINGSNÄT | TAKBELÄGGNINGAR OCH TÄTSKIKT | FASADYTOR | TRAPPHUS | TAKSTOLAR OCH UNDERLAGSTAK | LEDNINGAR OCH ARMATURER | AVLOPPSLEDNINGAR OCH BRUNNAR | VÄRMEPUMP | S SYSTEM | BELYSNING | SYSTEM FÖR ENTRE OCH PASSERKONTROLL | HISSMASKIN | DUCAR
|  |  | MARKBELÄGGNING | SPILLVATTENNÄT | TAKAVVATTNING | BALKONGER OCH LOFTGÅNGAR | TVÄTTSTUGA |  |  | PUMPGROPAR | FJÄRRVÄRME | F SYSTEM | ELCENTRAL | DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM | HISSKORG | GIVARE
|  |  |  | DAGVATTENNÄT | TAKSÄKERHET | FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR | FÖRRÅD |  |  | AVSKILJARE | PANNOR | FT SYSTEM | GRUPPCENTRAL |  | STYRUTRUSTNING | STÄLLDON
|  |  |  | VÄRMENÄT | TAKKOMPLETTERINGAR | ENTREER OCH PORTAR | DRIFTSUTRYMMEN |  |  |  | ÖPPNA SPISAR OCH KAKELUGNAR | FTX SYSTEM | ELKANALISATION
[6 empty] | FASADKOMPLETTERINGAR | KÄLLARGÅNGAR |  |  |  | VÄRMERÖR | KANALER
[7 empty] | ÖVRIGA GEMENSAMMA UTRYMMEN |  |  |  | RADIATORER | LUFTDON
GOLVVÄRME
ÖVRIGT